Załącznik nr 6

Charakterystyka układu pomiarowego

1. Obiekty Uczelni przy ul. Mikołowskiej 72

| Przyłącze Stacja OSD Nr K 1029 „Mikołowska DS.” |
| --- |
| Moc przyłączeniowa | 591 kW |
| Moc umowna | I kw. – 400 kW, II kw. – 380 kW III kw.- 350 kW, IV kw. – 420 kW |
| Grupa taryfowa | B 23 |
| Grupa przyłączeniowa | III |
| Napięcie zasilania | 20,0 kV |

Układ pomiarowy spełnia wymagania rynku TPA

2. Obiekty Uczelni przy ul. Raciborskiej 1

| Przyłącze Stacja K166 Raciborska 1 |
| --- |
| Moc przyłączeniowa | 96kW |
| Moc umowna | 50 kW |
| Grupa taryfowa | C 21 |
| Grupa przyłączeniowa | IV |
| Miejsce przyłączenia | Stacja K 166 |
| Miejsce dostarczenia | Końcówka kabla NN W stacji K 166 w kierunku instalacji odbiorcy |

3. Obiekty Uczelni przy ul. Kościuszki 84

| Moc umowna | 4,4 kW |
| --- | --- |
| Grupa taryfowa | C 11 |
| Grupa przyłączeniowa | III |
| Miejsce dostarczenia | Pawilon wielofunkcyjny Kościuszki 84 |