Specyfikacja -  łącza internetowe AWF Katowice

Uprzejmie proszę o ofertę cenową na dostęp do Internetu oraz dzierżawę łączy światłowodowych dla potrzeb AWF Katowice

Parametry :

1.

Łącze internetowe - światłowód:

Punkt styku w budynku AWF ul. Mikołowska 72A – serwerownia

Przepustowość:

100 Mbps – symetryczne

Styk – Ethernet (konwertery dostarcza usługodawca)

2.

Łącze wydzielone 1 - światłowodowe:

Pomiędzy budynkiem AWF ul. Mikołowska 72A – serwerownia a budynkiem przy ulicy Raciborskiej 1

Przepustowość:

100 Mbps – symetryczne

Styk – Ethernet (konwertery dostarcza usługodawca)

3.

Łącze wydzielone 2 - światłowodowe:

Pomiędzy budynkiem AWF ul. Mikołowska 72A – serwerownia a budynkiem przy ulicy Kościuszki 84

Przepustowość:

10 Mbps – symetryczne

Styk – Ethernet (konwertery dostarcza usługodawca)

Czas usunięcia awarii: 24 godziny

Dostępność usługi: 99% w

Połączenia 1 i 2 mają być aktywne od 01.03.2012 roku, połączenie 3 od 15.05.2012

Połączenia nie mogą być ograniczane co do ilości przesyłanych danych oraz długości sesji i jej pory.

W ramach usługi Akademia ma mieć możliwość uzyskania klas adresowych IP będących w zakresie usługodawcy – minimum 254 adresy zewnętrzne